# TEMATICA

# pentru examenul de medic specialist

# specialitatea MEDICINA NUCLEARĂ

- PROBA SCRISĂ

- PROBA PRACTICĂ – TEHNICA EXAMINĂRII

- PROBA PRACTICĂ - INTERPRETARE DE IMAGINI

I. PROBA SCRISĂ

- Structura nucleului atomic

Tipuri de dezintegrări radioactive, interacțiunea radiației cu materia

- Aparatura de detecție a radiației nucleare utilizată in medicina nucleară

Tipuri de detectori de radiații (detectori cu gaz, detectori de scintilație , semiconductori).

Camera de scintilație Anger (gamma camera planară): descriere parți componente, principii de funcționare, formarea imaginii, tipuri de achiziție a imaginilor (static, dinamic, gated)

Camera de scintilație cu sistem tomografic (SPECT): principiu de funcționare, achiziția SPECT, formarea și procesarea imaginii Camera de scintilație pentru tomografie prin emisie de pozitroni (PET): descriere, părți componente, principii de funcționare, formarea si procesarea imaginii

Sistem hibrid SPECT/CT: principiul de funcționare, tehnica examinării SPECT/CT, fuziunea imaginilor. Sistemul hibrid PET/CT: principiul de funcționare, tehnica examinării PET/CT, fuziunea imaginilor

- Dozimetria radiațiilor și elemente de radioprotecție

Doza absorbită, doza echivalentă, efectele biologice ale radiațiilor

Limite de doze pentru pacienți și personalul medical, măsuri generale de radioprotecție

Designul laboratorului, echipament de radioprotecție

Măsuri de radioprotecție pentru pacienți și personalul medical

Gestionarea deșeurilor radioactive, transportul materialelor radioactive (intern și extern)

- Radiofarmaceutice

Radionuclizi, radiofarmaceutice, producția radionuclizilor

Generatorul Molibden-99 / Technetium -99 (caracteristici fizico-chimice, control de calitate)

Kituri de legare cu Technetiu-99m (mod de preparare, controlul calitații)

Alte radiofarmaceutice ( I-131, I- 123,indium-111, Thalium - 201, Xenon -133)

Biocinetica radiofarmaceuticelor și mecanisme de localizare

Criterii de alegere a radiofarmaceuticului optim

Radiofarmaceutice utilizate in PET: tipuri de radiofarmaceutice; ciclotronul

- Controlul calitații aparaturii utilizate in medicina nucleară

Gamma-camera, sistemul SPECT, sistemul PET, sisteme hibride SPECT/CT, PET/CT, calibratorul de doză

6.Informatica imagistică

Infrastructura informaticii imagistice, metode de analiza si procesarea imaginii, calitatea imaginii, principiile cuantificării - imagistica cantitativă, principii de procesare a imaginii

- Notiuni de imagistică moleculară

Principiile de bază ale biologiei si biochimiei celulare, principii elementare ale metodelor de imagistică moleculară, principiile contrastului țintit

- Explorarea scintigrafică in endocrinologie

Evaluarea radioizotopică a glandei tiroide

Radiofarmaceutice utilizate (I-131/ Tc-99m, I -123), caracteristici fizico-chimice, farmacocinetică, dozimetrie,  pregatire pacient

Radioiocaptarea / Technetocaptarea: tehnică, valori normale și patologice

Scintigrafia tiroidiana : tehnica examinării, imagini normale și patologice

Scintigrafia tiroidiană în afecțiuni benigne (adenomul toxic tiroidian, gușa multinodulară, tiroidite, boala Graves)

Scintigrafia tiroidiană în evaluarea nodulilor tiroidieni (nodulul cald, nodulul rece, nodulul discordant)

Scintigrafia in cancerul tiroidian: scintigrafia de corp intreg cu I-131

Monitorizarea (follow-up) pacienților cu cancer tiroidian

Explorarea scintigrafică a glandelor paratiroide  Tipuri de radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze

Tehnici scintigrafice utilizate in patologia paratiroidiană

Scintigrafia planară/ SPECT/ SPECT/CT in evaluarea patologiei paratiroidiene

Indicatii clinice

Explorarea scintigrafică a glandelor suprarenale

Radiofarmaceutice, farmacocinetică, indicații clinice

Tehnica examinării, achiziție imagini planare/SPECT/ SPECT/CT

Explorarea scintigrafică a tumorilor neuroendocrine

Radiofarmaceutice, farmacocinetică

Tehnica examinării, achiziții planare/SPECT/SPECT/CT

Indicații clinice

- Explorarea scintigrafică renală

Scintigrafia renală dinamică: radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, pregatire pacient, tehnica examinării, renograma izotopică, parametrii functionali (FRD si GFR), indicații clinice, imagini normale si patologice

Scintigrafia renală dinamică modulată cu Furosemid:  principiu, indicații clinice, pregătire pacient, tehnica examinării, interpretarea rezultatelor

Scintigrafia renală dinamică modulată cu Captopril: principiu, indicații clinice, pregatire pacient, tehnica examinării, interpretarea rezultatelor

Scintigrafia renală statică:  radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, tehnica examinării, indicații clinice, imagini normale si patologice

Explorarea scintigrafică a rinichiului transplantat

- Explorarea scintigrafică a sistemului osteo-articular

Radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, pregatire pacient, tehnica examinării

Tipuri de examinări : scintigrafie planară, dinamică trifazică, whole-body, SPECT, SPECT/CT

Imagini normale si patologice, artefacte, indicații clinice

- Explorarea scintigrafică a tubului digestiv și a ficatului

Scintigrafia glandelor salivare: radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, pregatire pacient, tehnica examinarii, indicații clinice

Scintigrafia esofagiană:  radiofarmaceutice, doze, pregatire pacient, tehnica examinării, indicatii clinice

Scintigrafia pentru evaluarea golirii gastrice: radiofarmaceutice, doze, pregătire pacient, tehnica examinării, indicații clinice

Detecția scintigrafică a hemoragiilor digestive: radiofarmaceutice, doze, pregătire pacient, tehnica examinării, indicații clinice

Detecția scintigrafică a diverticulului Meckel: radiofarmaceutice, doze, pregatire pacient, tehnica examinării

Scintigrafia hepato-splenică: radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, pregatire pacient, tehnica examinării, indicații clinice

Angioscintigrafia hepatică: principiu, indicații clinice

Scintigrafia hepatică cu hematii marcate: principiu, tehnica examinării, indicații clinice  Scintigrafia hepato-biliară: radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, pregătire pacient, tehnica examinării, indicații clinice

12. Explorarea scintigrafică a cordului  Scintigrafia miocardică de perfuzie

Radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze

Tipuri de achiziție : achiziții SPECT, Gated SPECT si SPECT/CT- prelucrare imagini, imagini normale, artefacte

Scintigrafie miocardică de perfuzie in repaus: pregatire pacient, tehnica examinării

Scintigrafia miocardică de perfuzie cu test de efort : pregatire pacient, tehnica examinarii  Scintigrafia miocardică de perfuzie cu stress farmacologic: tipuri de vasodilatatoare, doze, tehnica examinării

Indicații clinice: detecția ischemiei miocardice, evaluarea viabilitații țesutului miocardic, detecția infarctului miocardic acut si sechelar, evaluarea tulburărilor hemodinamice coronariene  Angiocardiografia radioizotopica : radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, fracție de ejecție

- Tehnica primei treceri- detecția si cuantificarea sunturilor intracardiace

- Tehnica la echilibru sincronizata cu EKG :  determinarea fracției de ejecție, studiul cineticii parietale a ventriculului stâng, aprecierea performantei ventriculare în repaus și la efort  13. Explorarea scintigrafică pulmonară

Scintigrafia pulmonară de perfuzie : radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, tehnica examinării, tipuri de examinări (planară, SPECT și SPECT/CT), imagini scintigrafice normale si patologice, indicații clinice

Scintigrafia pulmonară de ventilație : radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, tehnica examinării, tipuri de examinări (planară, SPECT și SPECT/CT)  14. Explorarea scintigrafică a sistemului nervos central

Scintigrafia cerebrală de perfuzie (SPECT): radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, pregatire pacient, tehnica examinării, imagini normale si patologice, indicații clinice

Scintigrafia receptorilor dopaminergici : radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, pregatire pacient, tehnica examinării, imagini normale si patologice, indicații clinice  15. Detectia scintigrafică a proceselor infecțioase și inflamatorii localizate

Radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, pregatire pacient, tehnica examinării, imagini normale si patologice, indicații clinice

- Limfoscintigrafia

Limfoscintigrafia extremitaților: radiofarmaceutice, farmacocinetică, doze, tehnica examinării, imagini scintigrafice normale si patologice, indicații clinice

Limfoscintigrafia in detecția ganglionului santinelă in afecțiuni oncologice: radiofarmaceutice, farmacocinetică, conceptul de ganglion santinelă, tehnica examinării, imagini normale si patologice, indicații clinice

- Diagnosticul scintigrafic cu radiofarmaceutice cu tropism tumoral

Radiofarmaceutice cu tropism tumoral ( 201-thallium , 99mTc-MIBI, 99m-Tc-V-DMSA, 67-Gallium, 68-Gallium, 18F-FDG, 131-Iod,131-I- MIBG, 111-Indiu octreotid), farmacocinetică, doze, tehnica examinării

Detecția si stadializarea tumorală utilizând diferite tehnologii (scintigrafie planara, SPECT,

SPECT/CT, PET/CT), indicații clinice

- Sistemul hibrid SPECT/CT

Principiul de funcționare, tehnica examinării SPECT/CT, protocoale de achiziție, controlul de calitate al sistemului SPECT/CT, indicații clinice

- Sistemul hibrid PET/CT

Principiul de funcționare, tehnica examinării PET/CT, protocoale de achiziție, controlul de calitate

PET/CT, indicații clinice

- Radioterapia radionuclidica

Agenti radioterapeutici: proprietați, dozimetrie, considerații radiobiologice; criterii de alegere a radionuclizilor în terapie

Radioterapia în afecțiuni tiroidiene benigne și maligne

Radioterapia in afecțiuni reumatismale; radioterapia sinovitelor cronice

Radioterapia in afecțiuni hematologice: Policitemia Vera, leucemii, limfoame maligne

Radioterapia in afecțiuni maligne hepatice – primare și secundare

Radioterapia in tumori neuroendocrine

Terapia paliativă a durerii osoase din metastazele osoase – indicații, criterii de selecție a pacienților, radiofarmaceutice utilizate

- Osteodensitometrie

Principiul metodei (DXA, DPA, QUS, QCT), tehnici de investigație, aparatura utilizată, noțiuni de radioprotecție, indicații clinice.

# PROBA PRACTICĂ – TEHNICA EXAMINĂRII

# Descrierea tehnicii de efectuare:

- Evaluarea radioizotopică a glandei tiroide

- Explorarea scintigrafică a glandelor paratiroide

- Explorarea scintigrafică a glandelor suprarenale

- Explorarea scintigrafică a tumorilor neuroendocrine

- Explorarea scintigrafică renală

- Explorarea scintigrafică a sistemului osteo-articular

- Explorarea scintigrafică a cordului

- Explorarea scintigrafică pulmonară

- Explorarea scintigrafică a sistemului nervos central

- Limfoscintigrafia

- Explorarea scintigrafică a tubului digestiv si a ficatului

- Diagnosticul scintigrafic cu radiofarmaceutice cu tropism tumoral (PET-CT cu 18F-FDG)

# PROBA PRACTICĂ - INTERPRETARE DE IMAGINI

# Interpretarea unor imagini de:

- Scintigrafie tiroidiană

- Scintigrafia glandelor paratiroide

- Scintigrafia glandelor suprarenale

- Scintigrafia tumorilor neuroendocrine

- Scintigrafia sistemului nervos central

- Scintigrafie renală

- Scintigrafie pulmonară

- Scintigrafie miocardică

- Scintigrafie osoasă

- Limfoscintigrafia

- PET-CT cu 18F- FDG

BIBLIOGRAFIE

  - Paolo Castellucci, Desiree Deandreis, Aron K. Krizsan, Siroos Mirzaei, John Prior, Bernhard

Sattler. Ghid European de Medicină Nucleară: Publicație comună a EANM și

UEMS/EBNM,  Traducere coordonată de Societatea Română de Medicină Nucleară și

Imagistică Moleculară, Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”, 2021. ISBN 978-606-075-005-5

  - Ghidurile de practică pentru efectuarea investigațiilor imagistice și a procedurilor terapeutice care utilizează izotopi radioactivi, elaborate și publicate de Asociația Europeană de Medicină Nucleară pe website: www.eanm.org

  - Janis P. O'Malley, Harvey A. Ziessman James H. Thrall. Nuclear Medicine and Molecular Imaging: The Requisites (Requisites în Radiology) 5th edition, 2020. Hardcover ISBN:

9780323530378 eBook ISBN: 9780323550741

  - C. Ştefănescu, V. Rusu. De la fizica şi biofizica radiofarmaceuticelor la imagini funcţionale și moleculare. Ed. Tehnopress, Iaşi, 2007. ISBN 978-973-702-495-4. 346 pag

  - Doina Piciu. Imagistica de fuziune PET/CT în oncologie. Editura Medicală Universitară „Iuliu Hațieganu”, 2016. ISBN 978-973-693-681-4

  - Doina Piciu. Nuclear Endocrinology. Editura Springer. Second edition, 2017. ISBN: 978-3-319- 56582-8

ooo0000ooo